[image: image1.jpg]/
//

ANDDDDNDIIEY

B R R DD -
DRI R IO gz
RIIIIRRRIRRRRRIINININININNIIRRNRIOINS o
9000000020038 00 84039405 840,805 9,949,8,058,959,0958, 9 0N VNKLS,
19000003080%0900080999400899994998599990080%4942080%02499 809999208024 942, 84!
19030303030300090303030303000000030303030303020 003030303030 5 Sy L 2aaa %Y

% 35009 SRRRRRRERARHRRRRRIRRRRR)

b l&.octooootoooooo;ocoo

9595959,9,9,9,9,0,0,0.9.909.9.9.970.9/9
TP DDDDIIIRIRRRRYYYYY § \

/

/)

DODDDD Y
MIDDBBBBBBDDDN
B MR RIS )
EAIIDDIRIIRIIIRRRRRRRRIIDDONNY
DRI RRRRRRRIRNRRIIINDDND
0090000000009000930503930303030590959000900500930303930 3000y,
0300030308080%0%0%0%0%0%0342094309090009,8)0495858485948495% o
000000900000930393930300009092909090000030208030303030303000 007979 9S24
QIR RNIRIIRN N RN IR RRRRRRRRRRRRRININIRY]
00000000000 s00000003030000900000009000000000505030303000 000000000000 00 00005
03030303030%030%030202424200000308080808084%0%434%4 393424242024 20 2480848
90000003000 50303030 30000000 0000000000 000000800080 30 3000000000 0900 00000089
= POIINNRIRIRRRRRIIIININIIIRRNRRN) LULY
$PR SRRRURBRRURERRRRRRRRNRN)
IRRRRRRRRIIDININNNNNNNRY
e 079094909090909097979797939090009190
S 93939999909500000303930 303’





Кировский муниципальный раЙон Ленинградской области

Администрация Муниципального образования

Приладожское городское поселение
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от          17 октября           2012  года  №  220
Об утверждении Плана действий  при угрозе возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения                      на территории МО Приладожское городское поселение.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, в  целях обеспечения мер по подготовке и бесперебойной работе объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории МО Приладожское городское поселение в осенне-зимний период 2012-2013 годов и недопущению аварий на объектах жизнеобеспечения населения:
1. Утвердить План действий  при угрозе возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения на территории МО Приладожское городское поселение, согласно приложению.

2. Заместителю главы администрации МО Приладожское городское поселение В.М. Гришину:

2.1.Обеспечить постоянный контроль за готовностью МУП «ПриладожскЖКХ» к работе в отопительный период 2012-2013 года

 2.2.Совместно с руководителями МУП «ПриладожскЖКХ» осуществлять контроль за теплоснабжением жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения.
 3. Ведущему специалисту администрации Быстровой С.И. уточнить порядок оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций на коммунальных системах на территории МО Приладожское городское поселение.
4.   Директору МУП «ПриладожскЖКХ» Жуненко В.И.:
4.1.Принять меры по приведению наружных источников водоснабжения (пожарных гидрантов) в исправное состояние, подготовить их к эксплуатации в зимний период.

4.2.Разработать и принять необходимые нормативно-правовые акты, направленные на укрепление пожарной безопасности в жилом фонде.

4.3.Принять меры по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности, согласно предписаний надзорных органов.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации. 
Глава администрации






А.П. Витько

Разослано: дело; зам. главы администрации; вед. специалисту; МУП «ПриладожскЖКХ»;
 ООО «Котельная птицефабрики Синявинская», ООО «Водоканал птицефабрики            Синявинская», Кировский район электрических сетей Филиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети, отдел ГО ЧС Кировского района; 
    Утверждено

                                                                         постановлением администрации 

                                                                          от   17 октября    2012 года  №  220
                                                                                         (приложение)

План действий  при угрозе возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения                      на территории МО Приладожское городское поселение.

Цели и задачи

Цели:

1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения МО Приладожское городское поселение.

3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами. 

4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1.  Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.
а) водоснабжение и водоотведение

	№ п/п
	Наименование

организации водопроводно-канализационного хозяйства
	Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы
	Наименование абонента
	Адрес абонента, телефон

руководителя, диспетчерской службы
	Наименование субабонента
	Адрес субабонента,

телефон руководителя,

диспетчерской службы.

	1
	ООО «Водоканал птицефабрики            Синявинская»
	87340, Лен.обл., г.Кировск,  ул. Северная, д.8
ф.(812)703-14-94 (92)                      т/ф 22-813                 
(812)406-77-46

Болотов Дмитрий Станиславович                     м.т. 8-905-286-23-06                   8-911-087-99-96
	МУП «ПриладожскЖКХ»
	187326, Лен.обл., Кировский район, п. Приладожский,дом 25
 65-306

66-175;  65-584;
	нет
	нет


б) теплоснабжение

	№ п/п
	Наименование тепло-

снабжающей организации
	Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы
	Наименование абонента
	Адрес абонента, телефон

руководителя, диспетчерской службы
	Наименование

субабонента
	Адрес субабонента,

телефон руководителя,

диспетчерской службы.

	1
	ООО «Котельная птицефабрики Синявинская»
	187326, Лен.обл.,  Кировский район,                         п. Приладожский
т.65-135;  т/ф 65-173                    65-731

Мовчан                                  Игорь Владимирович               м.т. 8-921-946-76-64
	МУП «ПриладожскЖКХ»
	187326, Лен.обл., Кировский район, п. Приладожский, дом 25

65-306

66-175; т/ф 65-584


	нет
	нет


в) электроснабжение

	№ п/п
	Наименование                     электро-снабжающей организации
	Адрес организации, телефон

руководителя, диспетчерской службы
	Наименование абонента
	Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы
	Наименование субабонента
	Адрес субабонента,

телефон руководителя,

диспетчерской службы.

	1
	Кировский район электрических сетей Филиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети»

	187342, Лен. обл., г. Кировск, ул. Железнодорожная, д.1а

ф.23-548  21-654

Петров                       Виктор Васильевич
	МУП «ПриладожскЖКХ»
	187326, Лен.обл., Кировский район, п. Приладожский, дом 25
65-306

66-175; т/ф 65-584

	нет
	нет


2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений
а) на объектах водоснабжения

	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение,

час. мин.

	1
	Отключение ГХВС
	2 часа


б) на объектах теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение, час. мин.
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более -20

	1
	Отключение отопления
	2 часа
	18
	18
	15
	15

	2
	Отключение отопления
	4 часа
	18
	15
	15
	15

	3
	Отключение отопления
	6 часов
	15
	15
	15
	10

	4
	Отключение отопления
	8 часов
	15
	15
	10
	10


б) на объектах электроснабжения

	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение,

час.мин.

	1
	Отключение электроснабжения
	2 часа


3. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций
	№ п/п
	Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации
	Наименование привлекаемых организаций
	Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы
	Время готовности сил и средств

час.мин.
	Состав сил и средств
	Возможности сил и средств за 8 часов работы

	
	
	
	
	
	персонал

чел.
	техника

ед.
	

	1
	Кировский район электрических сетей Филиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети»

	Синявинский   мастерский участок Филиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети»
	187326, Лен.обл., Кировский район, п. Приладожский
65-373

Копылов                              Андрей Васильевич
	1-2 часа
	2-5
	1
	Устранение неисправности  в ТП, наружных сетей электроснабжения

	2
	МУП «ПриладожскЖКХ»
	АВБ МУП «ПриладожскЖКХ»
	187326, Лен.обл., Кировский район, п. Приладожский, дом 2566-175; т/ф 65-584                     Жуненко Валерий Иванович             65-306


	1 час
	1-3
	нет
	Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях


4. Перечень и объем материальных средств для ликвидации аварийных ситуаций
	№ п/п
	Наименование товара


	Ед. изм.


	Количество на 

500 человек на 3 

суток (г)

	I
	Продовольственные товары
	
	

	1.
	Мука пшеничная
	кг
	22,5

	2.
	Крупа
	кг
	90,0

	3.
	Консервы мясные
	кг
	112,0

	4.
	Консервы рыбные
	кг
	180,0

	5.
	Картофель
	кг
	450,0

	6.
	Овощи
	кг
	180,0

	7.
	Соль
	кг
	0,030

	8.
	Сахар
	кг
	60,0

	9.
	Чай
	кг
	1,5


	II
	Строительные материалы
	
	

	1
	Электроды сварные (3-4мм)
	тн
	0,05

	2
	Трубы водо-газопроводные
	тн
	0,5

	3
	Трубы электросварные
	тн
	0,3

	4
	Фланцы стальные 50*300
	шт
	30

	5
	Отводы ст. крутозагнутые
	шт
	40

	6
	Трубы полимерные напорные канализационные
	пм
	100

	7
	Фасонные  изд-я для кан. полимерн. труб
	шт
	380

	8
	Задвижки чугунные
	шт
	15

	9
	Задвижки стальные
	шт
	2

	
	Арматура трубопроводная и фитинги:
	
	

	10
	Чугунная
	шт
	40

	11
	Цветная
	шт
	20

	12
	Радиаторы
	шт
	16

	13
	Метизы
	тн
	0,005

	14
	Цемент
	тн
	0,1

	15
	Стекло оконное
	квм
	20

	16
	Лампы накаливания
	шт
	200

	III
	Средства связи:
	тыс.руб.
	3,00

	
1
	Мобильная связь

ОАО «Мегафон»
	минут
	300

	4
	Топливо
	тыс.руб
	4,00

	
1
	Бензин Аи-95

 
	литр
	100

	2
	Бензин Аи-76


	литр
	100


5. Перечень подразделений,

привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

	№ п/п
	Наименование органа управления,

привлекаемого к ликвидации аварийных ситуаций
	Адрес органа управления, телефон руководителя, диспетчерской службы
	Наименование вышестоящего органа управления, телефона руководителя

	1
	ООО «Котельная птицефабрики Синявинская»
	187326, Лен.обл.,  Кировский район,                         п. Приладожский т.65-135;  т/ф 65-173                    65-731
Мовчан   Игорь Владимирович                 м.т. 8-921-946-76-64
	-

	2
	ООО «Водоканал птицефабрики            Синявинская»
	87340, Лен.обл., г.Кировск,                       ул. Северная, д.8
ф.(812)703-14-94 (92)   т/ф 22-813                 
(812)406-77-46

Болотов Дмитрий Станиславович                     м.т. 8-905-286-23-06   8-911-087-99-96
	-

	3
	Кировский район электрических сетей Филиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети»

	187342, Лен. обл., г. Кировск, ул. Железнодорожная, д.1а                                    ф.23-548  21-654                                           Петров   Виктор Васильевич
	-

	4
	МУП «ПриладожскЖКХ»
	187326, Лен.обл., Кировский район, п. Приладожский, дом 25  66-175; т/ф 65-584                     Жуненко Валерий Иванович             65-306


	Администрация                                                                     МО Приладожское городское поселение                                         глава администрации А.П. Витько                                   т/ф 65-392 м.т.8-921-740-42-50


6. Порядок действий администрации МО Приладожское городское поселение
при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций. 
	№ п/п
	Мероприятия
	Исполнитель
	Адрес представления информации
	Примечание

	6.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АВБ и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ 
	ЕДДС                                         МО Приладожское городское поселение
	187326, Лен.обл., Кировский район, п. Приладожский, дом 25  66-175; т/ф 65-584                     
	Информация администрации МО Приладожское городское поселение

	2
	Ликвидация аварийной ситуации на объекте
	АВБ
	Директор МУП «ПриладожскЖКХ» и соответствующие службы 
	Информация администрации МО Приладожское городское поселение

	3
	Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим
	ЕДДС                                         МО Приладожское городское поселение, Директор МУП «ПриладожскЖКХ» и соответствующие службы
	Глава и зам.главы администрации 
	Информирование населения 

	6.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ
	ЕДДС                                         МО Приладожское городское поселение 
	Глава и зам.главы администрации,                                  директор МУП «ПриладожскЖКХ»
	Информирование населения 

	2
	Прибытие к месту работы оперативного штаба
	Начальник и соответствующие службы, 
	Глава и зам.главы администрации,                                  директор МУП «ПриладожскЖКХ» организации, определенные в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, руководитель и члены оперативного штаба
	Оповещение и передача информации ЕДДС МО Приладожское городское поселение

	3
	Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств
	Руководитель и члены оперативного штаба
	Глава и зам.главы администрации,                                  директор МУП «ПриладожскЖКХ» организации, определенные в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, руководитель и члены оперативного штаба
	Оповещение и передача информации ЕДДС МО Приладожское городское поселение

	4
	Организация оперативного штаба
	Руководитель оперативного штаба – зам. Главы МО Приладожское городское поселение, специалист уполномоченный в области  ГО и ЧС и ПБ
	Глава и зам.главы администрации,                                  директор МУП «ПриладожскЖКХ» организации, определенные в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, руководитель и члены оперативного штаба
	ЕДДСМО Приладожское городское поселение

	5
	Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации
	Руководитель оперативного штаба – зам. Главы МО Приладожское городское поселение, специалист уполномоченный в области  ГО и ЧС и ПБ, определенные в соответствии с планом привлечения доп. сил и средств
	Глава и зам.главы администрации,                                  директор МУП «ПриладожскЖКХ» организации, определенные в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, руководитель и члены оперативного штаба
	ЕДДСМО Приладожское городское поселение

	6
	Оповещение населения
	Руководитель оперативного штаба – зам. Главы МО Приладожское городское поселение, специалист уполномоченный в области  ГО и ЧС и ПБ
	ЕДДСМО Приладожское городское поселение
	

	7
	Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации
	Руководитель оперативного штаба – зам. Главы МО Приладожское городское поселение, специалист уполномоченный в области  ГО и ЧС и ПБ, директор МУП «ПриладожскЖКХ»
	Руководитель оперативного штаба – зам. Главы МО Приладожское городское поселение, специалист уполномоченный в области  ГО и ЧС и ПБ директор МУП «ПриладожскЖКХ»
	

	8
	Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим
	АВБ
	Директор МУП «ПриладожскЖКХ» и соответствующие службы
	

	9
	Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим
	Руководитель оперативного штаба – зам. Главы МО Приладожское городское поселение, специалист уполномоченный в области  ГО и ЧС и ПБ, директор МУП «ПриладожскЖКХ»
	Глава и зам.главы администрации,                                  директор МУП «ПриладожскЖКХ» организации, определенные в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, руководитель и члены оперативного штаба
	Информирование ЕДДС 

	6.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации

	1
	Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории                          МО Приладожское городское поселение
	ЕДДС МО Приладожское городское поселение
	Глава и зам.главы администрации,                                  директор МУП «ПриладожскЖКХ» организации, определенные в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, руководитель и члены оперативного штаба
	

	2
	Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории МО Приладожское городское поселение
	ЕДДС МО Приладожское городское поселение
	Глава и зам.главы администрации,                                  директор МУП «ПриладожскЖКХ» организации, определенные  в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, руководитель и члены оперативного штаба
	

	3
	Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств
	Руководитель оперативного штаба – зам. главы МО Приладожское городское поселение, специалист уполномоченный в области  ГО и ЧС и ПБ, директор МУП «ПриладожскЖКХ»
	Глава администрации МО Приладожское городское поселение
	Информирование ЕДДС

	4
	Доклад о готовности АВБ, дежурных смен соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ
	Руководитель оперативного штаба – зам. главы МО Приладожское городское поселение, специалист уполномоченный в области  ГО и ЧС и ПБ, директор МУП «ПриладожскЖКХ»
	Глава администрации МО Приладожское городское поселение
	Информирование ЕДДС 


